## Титул
"НОВАЯ ЭНЕРГИЯ"
+38(068)199-68-18
ПРАЙС – ЛИСТ
1 | Кондиционеры FUJITSU
2 | Инфракрасные обогреватели FRICO
3 | Тепловые завесы и тепловентиляторы FRICO
5 | Вентиляторы Лиссант
6 | Тепломаш
2012

## Кондиционеры FUJITSU
"НОВАЯ ЭНЕРГИЯ"
+38(068)199-68-18
| Модель | Описание |  |  | Розница USD | Скидка USD
|  | Мощность, кВт холод/тепло | Потребляемая мощность, кВт холод/тепло | Диаметр труб жидкость/газ
ASY | Настенные сплит системы (холод/тепло) R-410
| ASY7USBCW/AOY7UB | 2,20/2,30 | 0,83/0,75 | 6,35/9,52 | 832 | 483 | Акция | 420 | 483
| ASY9USCCW/AOY9UC | 2,60/2,95 | 1,07/0,90 | 6,35/9,52 | 927 | 529 | Акция | 460 | 529
| ASY12USCCW/AOY12UC | 3,25/3,95 | 1,35/1,28 | 6,35/9,52 | 1027 | 598 | Акция | 520 | 598
| ASY14USBCW/AOY14UB | 4,25/4,80 | 1,38/1,27 | 6,35/12,7 | 1365 | 939.55 |  | 817 | 939.55
| ASY18UBBN/AOY18UNBNL | 5,40/5,70 | 1,85/1,85 | 6,35/15,88 | 1897 | 1306.4 |  | 1136 | 1306.4
| ASY24UBBN/AOY24UNBNL | 6,80/7,40 | 2,40/2,40 | 9,52/15,88 | 2243 | 1544.45 |  | 1343 | 1544.45
| ASY30UBBJ/AOY30UNBWL | 7,90/8,40 | 2,75/2,75 | 9,52/15,88 | 3032 | 2088.4 |  | 1816 | 2088.4
ASYA | Настенные сплит системы ИНВЕРТОРНОЙ серии (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
0
| ASYA09LKC/AOYR09LKC | 2,50/3,20 | 0,63/0,75 | 6,35/9,52 | 1111 | 764.75 |  | 665 | 764.75
| ASYA09LEC/AOYR09LECN | 2,50/3,20 | 0,63/0,75 | 6,35/9,52 | 1565 | 1077.55 |  | 937 | 1077.55
| ASYA12LKC/AOYR12LKC | 3,40/4,00 | 0,90/0,97 | 6,35/9,52 | 1084 | 746.35 | Акция | 649 | 746.35
| ASYA12LEC/AOYR12LECN | 3,40/4,00 | 0,90/0,97 | 6,35/9,52 | 1630 | 1122.4 |  | 976 | 1122.4
| ASYA18LEC/AOYR18LEC | 5,20/6,30 | 1,52/1,71 | 6,35/15,88 | 2462 | 1698.55 |  | 1477 | 1698.55
| ASYA18LСC/AOYR18LCL | 5,20/6,30 | 1,52/1,71 | 6,35/15,88 | 2375 | 1635.3 |  | 1422 | 1635.3
| ASYA24LFC/AOYR24LFL | 7,10/8,10 | 2,21/2,24 | 9,52/15,88 | 2731 | 1880.25 |  | 1635 | 1880.25
| ASYA24LCC/AOYR24LCC | 7,10/8,10 | 2,21/2,24 | 9,52/15,88 | 2859 | 1968.8 |  | 1712 | 1968.8
| ASYA30LFC/AOYR30LFT | 8,00/9,00 | 2,66/2,64 | 9,52/15,88 | 3621 | 2493.2 |  | 2168 | 2493.2
ASYB |  | ИНВЕРТОРНЫЕ МОДЕЛИ С ПЛАЗМЕННЫМ ФИЛЬТРОМ | [6 empty] | 0
| ASYB09LD/AOYS09LD | 2,60/2,95 | 0,63/0,75 |  | 1762 | 1215.55 |  | 1057 | 1215.55
| ASYB12LDС/AOYS12LDC | 3,25/3,95 | 0,90/0,97 |  | 2027 | 1398.4 |  | 1216 | 1398.4
| ASYB18LDC/AOYS18LDC | 5,20/6,30 | 1,52/1,71 |  | 2980 | 2056.2 |  | 1788 | 2056.2
| ASYB24LDC/AOYS24LDC | 7,10/8,10 | 2,21/2,24 |  | 3650 | 2518.5 |  | 2190 | 2518.5
ASYG | Настенные сплит системы ИНВЕРТОРНОЙ серии (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| ASYG07LE/AOYG07LE |  |  |  | 1129 | 777.4 |  | 676 | 777.4
| ASYG07LU/AOYG07LU |  |  |  | 1354 | 932.65 |  | 811 | 932.65
| ASYG09LE/AOYG09LE | 2,50/3,20 | 0,64/0,75 | 6,35/9,52 | 1214 | 836.05 |  | 727 | 836.05
| ASYG09LU/AOYG09LU | 3,20/4,20 | 0,555/0,680 | 6,35/9,52 | 1481 | 1009.7 |  | 878 | 1009.7
| ASYG12LЕ/AOYG12LЕ | 3,40/4,00 | 0,92/0,99 | 6,35/9,52 | 1389 | 956.8 |  | 832 | 956.8
| ASYG12LU/AOYG12LU | 3,50/4,00 | 0,850/0,945 | 6,35/9,52 | 1560 | 1074.1 |  | 934 | 1074.1
| ASYG14LE/AOYG14LE | 4,00/5,00 | 1,11/1,31 | 6,35/12,70 | 1819 | 1252.35 |  | 1089 | 1252.35
| ASYG14LU/AOYG14LU | 5,0/6,0 | 1,235/1,380 | 6,35/12,70 | 2183 | 1503.05 |  | 1307 | 1503.05
AWYZ | NOCRIA Настенно-подпотолочные сплит системы ИНВЕРТОРНОЙ серии (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| AWYZ14LBC/AOYZ14LBL | 4,20/6,00 | 1,02/1,35 | 6,35/12,70 | 1967 | 1354.7 |  | 1178 | 1354.7
| AWYZ18LBC/AOYZ18LBC | 5,20/6,70 | 1,58/1,63 | 6,35/12,70 | 2650 | 1825.05 |  | 1587 | 1825.05
| AWYZ24LBC/AOYZ24LBT | 7,10/8,50 | 2,21/2,24 | 6,35/15,88 | 3243 | 2233.3 |  | 1942 | 2233.3
AGYF | Напольные сплит системы ИНВЕРТОРНОЙ серии (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| AGYF09LAC/AOYV09LAC | 2,60/3,50 | 0,53/0,79 | 6,35/9,52 | 2141 | 1474.3 |  | 1282 | 1474.3
| AGYF12LAC/AOYV12LAC | 3,50/4,50 | 0,94/1,19 | 6,35/9,52 | 2498 | 1720.4 |  | 1496 | 1720.4
| AGYF14LAC/AOYV14LAC | 4,20/5,20 | 1,14/1,44 | 6,35/12,70 | 2897 | 1995.25 |  | 1735 | 1995.25
AUY | Кассетные сплит-системы (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| AUY12UBAB/UTGUDYDW/AOY12USAJL | 3,55/4,00 | 1,24/1,21 | 6,35/9,52 | 2049 | 1411.05 |  | 1227 | 1411.05
| AUY14UBAB/UTGUDYDW/AOY14USDJL | 3,95/4,60 | 1,40/1,42 | 6,35/12,70 | 2204 | 1518 |  | 1320 | 1518
| AUY18U/UTGUDYDW/AOY18U | 4,85/5,40 | 1,85/2,00 | 6,35/12,70 | 2577 | 1774.45 |  | 1543 | 1774.45
| AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7,00/7,80 | 2,65/2,35 | 9,52/15,88 | 2819 | 1941.2 |  | 1688 | 1941.2
| AUY30UUAR/AOY30UNBWL | 8,40/9,50 | 2,95/2,78 | 9,52/15,88 | 3796 | 2613.95 |  | 2273 | 2613.95
| AUY-36UUAS/AOY-36UNAXT | 10,50/11,80 | 3,48/3,65 | 9,52/15,88 | 4437 | 3055.55 |  | 2657 | 3055.55
| AUY-45UUAS/AOY-45UMAXT | 12,70/14,30 | 4,38/4,39 | 9,52/19,05 | 5099 | 3510.95 |  | 3053 | 3510.95
| AUY-54UUAS/AOY-54UMAYT | 14,50/16,50 | 5,16/5,30 | 9,52/19,05 | 5606 | 3860.55 |  | 3357 | 3860.55
AUYA |  | Кассетные модели ИНВЕРТОРНОЙ СЕРИИ | [6 empty] | 0
| AUYF12LAL/AOYA12LALL | 3,55/4,00 |  |  | 2582 | 1777.9 |  | 1546 | 1777.9
| AUYG14LVLB/AOYG14LALL | 3,95/4,60 |  |  | 2824 | 1944.65 |  | 1691 | 1944.65
| AUYG18LVLB/AOYG18LALL | 4,85/5,40 |  |  | 3200 | 2203.4 |  | 1916 | 2203.4
| AUYF24LBL/AOYA24LALL | 7,00/7,80 |  |  | 3444 | 2371.3 |  | 2062 | 2371.3
| AUYA30LBLU/AOYA30LBTL | 8,40/9,50 |  |  | 4810 | 3312 |  | 2880 | 3312
| AUYA36LBLU/AOYA36LBTL | 10,50/11,80 |  |  | 5554 | 3824.9 |  | 3326 | 3824.9
| AUYA45LCLU/AOYA45LBTL | 12,70/14,30 |  |  | 6271 | 4318.25 |  | 3755 | 4318.25
ABY | Напольно-потолочные сплит системы (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| ABY14UBBJ/AOY14USDJL | 4,00/4,70 | 1,42/1,35 | 6,35/12,70 | 1994 | 1373.1 |  | 1194 | 1373.1
| ABY18UBBJ/AOY18UNBNL | 5,40/6,00 | 1,90/1,85 | 6,35/15,88 | 2159 | 1486.95 |  | 1293 | 1486.95
| ABY24UBBJ/AOY24UNBNL | 6,50/7,40 | 2,42/2,30 | 9,52/15,88 | 2488 | 1713.5 |  | 1490 | 1713.5
ABY | Подпотолочные сплит-системы (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| ABY30UBAG/AOY30UNBWL | 8,40/9,50 | 2,95/2,78 | 9,52/15,88 | 3444 | 2371.3 |  | 2062 | 2371.3
| ABY36UBAG/AOY36UNAXT | 10,50/11,80 | 3,48/3,45 | 9,52/15,88 | 4123 | 2839.35 |  | 2469 | 2839.35
| ABY45UBAG/AOY45UMAXT | 12,70/14,30 | 4,38/4,39 | 9,52/19,05 | 4668 | 3214.25 |  | 2795 | 3214.25
| ABY54UBAG/AOY54UMAYT | 14,50/16,50 | 5,16/5,30 | 9,52/19,05 | 5376 | 3701.85 |  | 3219 | 3701.85
ARY | Канальные сплит-системы (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| ARY07UUAB/AOY7USAJL | 2,15/2,45 | 0,76/0,76 | 6,35/9,52 | 1511 | 1040.75 |  | 905 | 1040.75
| ARY09UUAB/AOY9USAJL | 2,70/3,10 | 0,96/0,96 | 6,35/9,52 | 1628 | 1121.25 |  | 975 | 1121.25
| ARY12UUAD/AOY12USAJL | 3,50/4,00 | 1,24/1,21 | 6,35/9,52 | 1870 | 1288 |  | 1120 | 1288
| ARY14UUAD/AOY14USDJL | 4,00/4,70 | 1,42/1,35 | 6,35/12,70 | 2019 | 1390.35 |  | 1209 | 1390.35
| ARY-18UUAN/AOY-18UNANL | 5,40/6,00 | 1,92/1,87 | 6,35/15,88 | 2301 | 1584.7 |  | 1378 | 1584.7
| ARY25UUAN/AOY25UNANL | 7,00/7,70 | 2,65/2,33 | 9,52/15,88 | 2854 | 1965.35 |  | 1709 | 1965.35
| ARY30UUAN/AOY30UNBWL | 8,40/9,52 | 2,99/2,63 | 9,52/15,88 | 3444 | 2371.3 |  | 2062 | 2371.3
| ARY36UUAN/AOY-36UMAXL | 10,50/12,70 | 3,60/3,65 | 9,52/15,88 | 4130 | 2843.95 |  | 2473 | 2843.95
| ARY45UUAN/AOY45UMAXT | 12,70/14,30 | 4,38/4,39 | 9,52/19,05 | 4671 | 3216.55 |  | 2797 | 3216.55
| ARY60U/AOY60U | 16,50/19,50 | 6,06/5,54 | 9,52/19,05 | 5726 | 3943.35 |  | 3429 | 3943.35
| ARY90T/AOY90T | 25,00/27,00 | 12,20/12,20 | 12,70/28,58 | 7826 | 5388.9 |  | 4686 | 5388.9
ARYA |  | Канальные модели ИНВЕРТОРНОЙ серии | [6 empty] | 0
| ARYF12LALU/AOYA12LALL | 3,50/4,00 |  |  | 2218 | 1527.2 |  | 1328 | 1527.2
| ARYF14LALU/AOYA14LALL | 4,00/4,70 |  |  | 2378 | 1637.6 |  | 1424 | 1637.6
| ARYF18LBLU/AOYA18LALL | 5,40/6,00 |  |  | 2811 | 1935.45 |  | 1683 | 1935.45
| ARYF24LBTU/AOYA24LALL | 7,00/7,70 |  |  | 3472 | 2390.85 |  | 2079 | 2390.85
| ARYA30LBTU/AOYA30LBTL | 8,40/9,52 |  |  | 3751 | 2582.9 |  | 2246 | 2582.9
| ARYA36LBTU/AOYA36LBTL | 10,50/12,70 |  |  | 5434 | 3742.1 |  | 3254 | 3742.1
| ARYA45LCTU/AOYA45LBTL | 12,70/14,30 |  |  | 5850 | 4028.45 |  | 3503 | 4028.45
| ARY54LUAK/AOY54LJAYL |  |  |  | 7136 | 4924.3 |  | 4282 | 4924.3
| Мульти сплит-системы ИНВЕРТОРНОЙ серии свободной комплектации (холод/тепло) R-410 | [7 empty] | 0
| наружный блок | [7 empty] | 0
| AOYA14LAC2 | 4.00/4.40 | 1,10/1,30 | 6.35*2/9.52*2 | 1991 | 1370.8 |  | 1192 | 1370.8
| AOYA18LAT3 | 5.40/6.80 | 1.35/1.62 | 6,35*3/9.52*2,12.7 | 2812 | 1936.6 |  | 1684 | 1936.6
| AOYA24LAT3 | 6.80/8.00 | 1.94/2.00 | 6,35*3/9.52*2,12.7 | 3026 | 2083.8 |  | 1812 | 2083.8
| AOY30LMAW4 | 8.00/9.60 | 2.22/2.40 | 9.52*2/12.7*2 | 3459 | 2381.65 |  | 2071 | 2381.65
| AOYA45LAT8 | 14,0/16,0 | 5,20/5,07 | 9,52/15,88 | 5279 | 3635.15 |  | 3161 | 3635.15
внутренний блок настенного типа | [8 empty] | 0
| ASYA07LACM/ASYA07LBCM | 2.10/3.00 | 0.47/0.69 | 6,35/9,52 | 389 | 267.95 |  | 233 | 267.95
| ASYA09LACM/ASYA09LBCM | 2.80/3.20 | 0.63/0.75 | 6,35/9,52 | 433 | 297.85 |  | 259 | 297.85
| ASYA12LACM/ASYA12LBCM | 3.60/4.10 | 0.92/0.99 | 6,35/9,52 | 519 | 357.65 |  | 311 | 357.65
| ASYA14LACM | 4.00/5.00 | 1.11/1.31 | 6,35/12,70 | 802 | 552 |  | 480 | 552
| ASYA18LACM | 5.40/5.70 | 1.85/1.85 | 6,35/15,88 | 1189 | 818.8 |  | 712 | 818.8
| ASY24LBAJ | 7.10/8.00 | 2.20/2.21 | 9,52/15,88 | 1276 | 879.75 |  | 765 | 879.75
внутренний блок настенного типа | [8 empty] | 0
| ASYG07LJCA | 2 |  | 6,35/9,52 | 386 | 265.65 |  | 231 | 265.65
| ASYG09LJCA | 2.5 |  | 6,35/9,52 | 431 | 296.7 |  | 258 | 296.7
| ASYG12LJCA | 3.5 |  | 6,35/9,52 | 514 | 354.2 |  | 308 | 354.2
| ASYG18LFCA | 5 |  | 6,35/12,70 | 1207 | 831.45 |  | 723 | 831.45
| ASYG24LFCA | 7 |  | 6,35/15,88 | 1276 | 878.6 |  | 764 | 878.6
внутренний блок канального типа (компактного исполнения) | [8 empty] | 0
| ARYF09LALU | 2.70/3.10 | 0.96/0.96 | 6.35/9.52 | 955 | 657.8 |  | 572 | 657.8
| ARYF12LALU | 3.50/4.10 | 1.05/1.11 | 6.35/9.52 | 1124 | 773.95 |  | 673 | 773.95
| ARYF14LALU | 4.30/5.00 | 1.33/1.34 | 6.35/12.70 | 1167 | 803.85 |  | 699 | 803.85
| ARYF18LBLU | 5.20/6.00 | 1.62/1.66 | 6.35/12.70 | 1268 | 872.85 |  | 759 | 872.85
| ARYF22LALU | 6.20/6.80 | 2.02/2.18 | 6.35/9.52 | 1483 | 1021.2 |  | 888 | 1021.2
внутренний блок канального типа (компактного исполнения) | [8 empty] | 0
| ARYG07LLTA | 2 |  | 6,35/9,52 | 1017 | 700.35 |  | 609 | 700.35
| ARYG09LLTA | 2.5 |  | 6,35/9,52 | 1104 | 760.15 |  | 661 | 760.15
| ARYG12LLTA | 3.5 |  | 6,35/9,52 | 1294 | 891.25 |  | 775 | 891.25
| ARYG14LLTA | 4 |  | 6,35/12,70 | 1328 | 914.25 |  | 795 | 914.25
| ARYG18LLTA | 5 |  | 6,35/12,70 | 1415 | 974.05 |  | 847 | 974.05
внутренний блок кассетного типа (компактного исполнения) | [8 empty] | 0
| AUYF09LAL/UTGUFYBW | 2.60/2.90 | 1,05/1,11 | 6,35/9,52 | 1518 | 1045.35 |  | 909 | 1045.35
| AUYF12LAL/UTGUFYBW | 3.50/4.10 | 1,05/1,11 | 6,35/9,52 | 1605 | 1105.15 |  | 961 | 1105.15
| AUYF14LAL/UTGUFYBW | 4.30/5.00 | 1.33/1.34 | 6,35/12,70 | 1622 | 1116.65 |  | 971 | 1116.65
| AUYF18LBL/UTGUFYBW | 5.20/6.00 | 1.62/1.66 | 6,35/12,70 | 1673 | 1152.3 |  | 1002 | 1152.3
| внутренний блок кассетного типа (компактного исполнения) | [7 empty] | 0
| AUYG07LVLA | 2 |  | 6,35/9,52 | 1483 | 1021.2 |  | 888 | 1021.2
| AUYG09LVLA | 2.5 |  | 6,35/9,52 | 1587 | 1092.5 |  | 950 | 1092.5
| AUYG12LVLA | 3.5 |  | 6,35/9,52 | 1690 | 1163.8 |  | 1012 | 1163.8
| AUYG18LVLA | 5 |  | 6,35/12,70 | 1742 | 1199.45 |  | 1043 | 1199.45
внутренний блок напольно-подпотолочного типа | [8 empty] | 0
| ABYF14LBT | 4.30/5.00 | 1,14/1,44 | 6.35/12.70 | 1214 | 836.05 |  | 727 | 836.05
| ABYF18LBT | 5.20/6.00 | 1.62/1.66 | 6.35/12.70 | 1396 | 961.4 |  | 836 | 961.4
| ABYF24LBT | 7.10/8.00 | 2.21/2.21 | 6.35/15.88 | 1458 | 1003.95 |  | 873 | 1003.95
внутренний блок напольно-подпотолочного типа | [8 empty] | 0
| ABYG14LVTA | 4 |  | 6,35/12,70 | 1224 | 842.95 |  | 733 | 842.95
| ABYG18LVTA | 5 |  | 6,35/12,70 | 1276 | 878.6 |  | 764 | 878.6
внутренний блок напольного типа | [8 empty] | 0
| AGYF09LAC | 2.60/3.50 | 0.53/0.79 | 6.35/9.52 | 1087 | 748.65 |  | 651 | 748.65
| AGYF12LAC | 3.50/4.50 | 0.94/1.19 | 6.35/9.52 | 1278 | 879.75 |  | 765 | 879.75
| AGYF14LAC | 4.20/5.20 | 1.14/1.44 | 6.35/12.7 | 1485 | 1022.35 |  | 889 | 1022.35
| внутренний блок напольного типа | [7 empty] | 0
| AGYG09LVCA | 2.5 |  | 6,35/9,52 | 1080 | 775.1 |  | 674 | 775.1
| AGYG12LVCA | 3.5 |  | 6,35/9,52 | 1298 | 893.55 |  | 777 | 893.55
| AGYG14LVCA | 4 |  | 6,35/12,70 | 1492 | 1026.95 |  | 893 | 1026.95
Аксесуары для Мульти сплит-системы | [8 empty] | 0
| UTP-PY02A электронный модуль-разветвитель |  |  |  | 742 | 510.6 |  | 444 | 510.6
| UTP-PY03A электронный модуль-разветвитель |  |  |  | 812 | 558.9 |  | 486 | 558.9
| UTP-SX248A разветвитель |  |  |  | 139 | 95.45 |  | 83 | 95.45
| UTY-DMMYM пульт централизованного управления |  |  |  | 1001 | 688.85 |  | 599 | 688.85
| UTY-LNHYM |  |  |  | 197 | 135.7 |  | 118 | 135.7
| UTY-LRHYM приемник ИК-сигналов |  |  |  | 379 | 261.05 |  | 227 | 261.05
| UTY-RNNYM проводной пульт |  |  |  | 217 | 149.5 |  | 130 | 149.5
| UTY-RSNYM упрощенный пульт управления |  |  |  | 172 | 118.45 |  | 103 | 118.45
| Многозональные VRF-системы серии AIRSTAGE J R-410 | [7 empty] | 0
| наружный блок | [7 empty] | 0
| AO54UJAMR | 15.20/16.60 | 4.75/4.88 | 9.53/19.05 | 7418 | 5108.3 |  | 4442 | 5108.3
внутренний блок настенного типа | [8 empty] | 0
| AS07UFADR | 2,15/2,45 | 0.026 | 6.35/9.53 | 711 | 489.9 |  | 426 | 489.9
| AS09UFADR | 2,80/3,10 | 0.033 | 6.35/9.53 | 758 | 522.1 |  | 454 | 522.1
| AS12UFADR | 3.50/4.10 | 0.040 | 6.35/12.7 | 805 | 554.3 |  | 482 | 554.3
| AS14UFADR | 3,80/4,50 | 0.040 | 6.35/12.7 | 822 | 565.8 |  | 492 | 565.8
| AS18UFAJR | 5,40/5,60 | 0.036 | 6.35/15.88 | 848 | 584.2 |  | 508 | 584.2
| AS24UFAJR | 6.90/7.80 | 0.050 | 6.35/15.88 | 1017 | 700.35 |  | 609 | 700.35
| AS30UFAJR | 8.00/8.80 | 0.060 | 9.53/15.88 | 1204 | 829.15 |  | 721 | 829.15
внутренний блок канального типа (компактного исполнения) | [8 empty] | 0
| ARХА07LALR | 2.15/2.45 | 0.032 | 6.35/9.53 | 1059 | 729.1 |  | 634 | 729.1
| ARХА09LALR | 2.80/3.10 | 0.032 | 6.35/9.53 | 1104 | 760.15 |  | 661 | 760.15
| ARХА12LALR | 3.50/4.10 | 0.049 | 6.35/12.7 | 1151 | 792.35 |  | 689 | 792.35
| ARХА14LALR | 4.00/4.80 | 0.049 | 6.35/12.7 | 1196 | 823.4 |  | 716 | 823.4
| ARХА18LBLR | 5.30/5.60 | 0.077 | 6.35/15.88 | 1288 | 886.65 |  | 771 | 886.65
| ARХА22LBLR | 6.00/6.30 | 0.077 | 6.35/15.88 | 1379 | 949.9 |  | 826 | 949.9
внутренний блок канального типа (стандартного исполнения) | [8 empty] | 0
| AR7UFABR | 2.15/2.45 | 0.032 | 6.35/9.53 | 1059 | 729.1 |  | 634 | 729.1
| AR9UFABR | 2.80/3.10 | 0.032 | 6.35/9.53 | 1104 | 760.15 |  | 661 | 760.15
| AR12UFADR | 3.50/4.10 | 0.049 | 6.35/12.7 | 1061 | 730.25 |  | 635 | 730.25
| AR14UFADR | 4.00/4.80 | 0.049 | 6.35/12.7 | 1102 | 759 |  | 660 | 759
| AR18UFADR | 5.30/5.60 | 0.077 | 6.35/15.88 | 1187 | 817.65 |  | 711 | 817.65
| AR22UFADR | 6.00/6.30 | 0.077 | 6.35/15.88 | 1271 | 875.15 |  | 761 | 875.15
| AR25UFAAR/UTDRF204 | 7.05/7.85 | 0.155 | 6.35/15.88 | 1555 | 1070.65 |  | 931 | 1070.65
| AR30UFAAR/UTDRF204 |  |  |  | 1725 | 1187.95 |  | 1033 | 1187.95
| AR36UFAAR/UTDRF204 | 10.50/10.70 | 0.256 | 9.53/19.1 | 1725 | 1187.95 |  | 1033 | 1187.95
| AR45UFAAR/UTDRF204 | 12.70/13.70 | 0.315 | 9.53/19.1 | 1810 | 1246.6 |  | 1084 | 1246.6
внутренний блок касетного типа | [8 empty] | 0
| AU7UFAAR/UTG-UDYD | 2.15/2.45 | 0.028 | 6.35/9.53 | 1408 | 969.45 |  | 843 | 969.45
| AU9UFAAR/UTG-UDYD | 2.80/3.10 | 0.028 | 6.35/9.53 | 1505 | 1036.15 |  | 901 | 1036.15
| AU12UFAAR/UTG-UDYD | 3.60/4.10 | 0.052 | 6.35/12.7 | 1573 | 1083.3 |  | 942 | 1083.3
| AU14UFAAR/UTG-UDYD | 4.00/4.50 | 0.052 | 6.35/12.7 | 1637 | 1127 |  | 980 | 1127
| AU18UFAAR/UTG-UDYD | 5.00/5.45 | 0.050 | 6.35/15.88 | 1739 | 1197.15 |  | 1041 | 1197.15
внутренний блок касетного типа (узкий профиль) | [8 empty] | 0
| AU20UFARR | 5.70/5.80 | 0.117 | 6.35/15.88 | 1822 | 1254.65 |  | 1091 | 1254.65
| AU25UFARR | 7.05/7.85 | 0.129 | 6.35/15.88 | 1907 | 1313.3 |  | 1142 | 1313.3
| AU30UFARR | 8.80/9.10 | 0.142 | 9.53/15.88 | 2056 | 1415.65 |  | 1231 | 1415.65
внутренний блок касетного типа | [8 empty] | 0
| AU36UFASR | 10.50/10.70 | 0.175 | 9.53/19.1 | 2224 | 1531.8 |  | 1332 | 1531.8
| AU45UFASR | 12.70/13.70 | 0.190 | 9.53*19.1 | 2437 | 1677.85 |  | 1459 | 1677.85
| AU54UFASR | 14.10/15.80 | 0.219 | 9.53/19.1 | 2670 | 1838.85 |  | 1599 | 1838.85
Аксесуары для AIRSTAGE J | [8 empty] | 0
| UTB-YDB пульт группового управления |  |  |  | 398 | 273.7 |  | 238 | 273.7
| UTR-HD546U трубный разветвитель |  |  |  | 306 | 210.45 |  | 183 | 210.45
| UTRBP54U трубный разветвитель |  |  |  | 110 | 75.9 |  | 66 | 75.9
| UTREV2 электронный регулирующий клапан |  |  |  | 170 | 117.3 |  | 102 | 117.3
| UTREV3 электронный регулирующий клапан |  |  |  | 170 | 117.3 |  | 102 | 117.3
| Многозональные VRF-системы серии AIRSTAGE V-II R-410 | [7 empty] | 0
| наружный блок | [7 empty] | 0
| AJYA72LALH | 22,40/25,00 | 5.51/5.72 | 12.70/22.22 | 10994 | 7570.45 |  | 6583 | 7570.45
| AJYA90LALH | 28,00/31,50 | 7.73/7.83 | 12.70/22.22 | 11892 | 8189.15 |  | 7121 | 8189.15
| AJYA108LALH | 33,50/37,50 | 9.62/9.28 | 12.70/28.58 | 13497 | 9294.3 |  | 8082 | 9294.3
| AJYA126LALH | 40,00/45,00 | 11.53/11.45 | 12.70/28.58 | 15342 | 10565.05 |  | 9187 | 10565.05
| AJYA144LALH | 45,00/50,00 | 14.17/12.60 | 12.70/28.58 | 17759 | 12229.1 |  | 10634 | 12229.1
внутренний блок настенного типа (со встроенным электронным клапаном) | [8 empty] | 0
| ASYA07LACH | 2,2/2,8 | 0.016 | 6.35/12.70 | 1146 | 788.9 |  | 686 | 788.9
| ASYA09LACH | 2,8/3,2 | 0.016 | 6.35/12.70 | 1222 | 841.8 |  | 732 | 841.8
| ASYA12LACH | 3,6/4,1 | 0.019 | 6.35/12.70 | 1251 | 861.35 |  | 749 | 861.35
| ASYA14LACH | 4,5/5,0 | 0.03 | 6.35/12.70 | 1319 | 908.5 |  | 790 | 908.5
| ASYA18LATH двойной автосвинг | 5.60/6.30 | 0.063 | 9.52/15.88 | 1316 | 906.2 |  | 788 | 906.2
| ASYA24LATH двойной автосвинг | 7,10/8,00 | 0.074 | 9.52/15.88 | 1401 | 964.85 |  | 839 | 964.85
| ASYA30LATH двойной автосвинг | 8,00/8,80 | 0.073 | 9.52/15.88 | 1555 | 1070.65 |  | 931 | 1070.65
внутренний блок настенного типа (с выносным электронным клапаном) | [8 empty] | 0
| ASYE07LACH/UTR-EV09XB | 2,2/2,8 | 0.015 | 6.35/12.70 | 1005 | 692.3 |  | 602 | 692.3
| ASYE09LACH/UTR-EV09XB | 2,8/3,2 | 0.016 | 6.35/12.70 | 1082 | 745.2 |  | 648 | 745.2
| ASYE12LACH/UTR-EV14XB | 3,6/4,1 | 0.02 | 6.35/12.70 | 1111 | 764.75 |  | 665 | 764.75
| ASYE14LACH/UTR-EV14XB | 4,5/5,0 | 0.028 | 6.35/12.70 | 1179 | 811.9 |  | 706 | 811.9
внутренний блок канального типа (компактного исполнения) | [8 empty] | 0
| ARXB07LALH | 2,20/2,80 | 0.046 | 6.35/12.70 | 1276 | 878.6 |  | 764 | 878.6
| ARXB09LALH | 2,80/3,20 | 0.055 | 6.35/12.70 | 1306 | 899.3 |  | 782 | 899.3
| ARXB12LALH | 3,60/4,00 | 0.063 | 6.35/12.70 | 1371 | 944.15 |  | 821 | 944.15
| ARXB14LALH | 4,50/5,00 | 0.090 | 6.35/12.70 | 1430 | 984.4 |  | 856 | 984.4
| ARXB18LALH | 5,60/6,30 | 0.096 | 9.52/15.88 | 1643 | 1131.6 |  | 984 | 1131.6
внутренний блок канального типа (низконапорные) | [8 empty] | 0
| ARXB24LATH/UTDRF204 | 7.10/8.00 | 0.145 | 9.52/15.88 | 1969 | 1355.85 |  | 1179 | 1355.85
| ARXB30LATH/UTDRF204 | 9.00/10.00 | 0.198 | 9.52/15.88 | 2208 | 1520.3 |  | 1322 | 1520.3
| ARXB36LATH/UTDRF204 | 11.20/12.50 | 0.235 | 9.52/19.05 | 2553 | 1758.35 |  | 1529 | 1758.35
| ARXB45LATH/UTDRF204 | 12.50/14.00 | 0.338 | 9.52/19.05 | 2722 | 1874.5 |  | 1630 | 1874.5
внутренний блок канального типа (средненапорные) | [8 empty] | 0
| ARXA24LATH/UTDRF204 | 7.10/8.00 | 0.190 | 9.52/15.88 | 1865 | 1328.25 |  | 1155 | 1328.25
| ARXA30LATH/UTDRF204 | 9.00/10.00 | 0.188 | 9.52/15.88 | 2074 | 1490.4 |  | 1296 | 1490.4
| ARXA36LATH/UTDRF204 | 11.20/12.50 | 0.312 | 9.52/19.05 | 2373 | 1723.85 |  | 1499 | 1723.85
| ARXA45LATH/UTDRF204 | 11.20/12.50 | 0.312 | 9.52/19.05 | 2543 | 1837.7 |  | 1598 | 1837.7
внутренний блок канального типа (высоконапорные) | [8 empty] | 0
| ARXC36LATH | 11,20/12,50 | 0.405 | 9.52/19.05 | 2923 | 2012.5 |  | 1750 | 2012.5
| ARXC45LATH | 12,50/14,00 | 0.427 | 9.52/19.05 | 3307 | 2277 |  | 1980 | 2277
| ARXC60LATH | 18,00/20,00 | 0.427 | 9.52/19.05 | 3920 | 2699.05 |  | 2347 | 2699.05
| ARXC72LATH | 22,40/25,00 | 1.045 | 12.70/22.22 | 4355 | 2999.2 |  | 2608 | 2999.2
| ARXC90LATH | 25,00/28,00 | 1.250 | 12.70/22.22 | 4623 | 3183.2 |  | 2768 | 3183.2
внутренний блок касетного типа (компактного исполнения) | [8 empty] | 0
| AUXB07LALH/UTGUFYCW | 2,20/2,80 | 0.025 | 6.35/12.70 | 1852 | 1275.35 |  | 1109 | 1275.35
| AUXB09LALH/UTGUFYCW | 2,80/3,20 | 0.025 | 6.35/12.70 | 1977 | 1361.6 |  | 1184 | 1361.6
| AUXB12LALH/UTGUFYCW | 3,60/4,10 | 0.029 | 6.35/12.70 | 2042 | 1406.45 |  | 1223 | 1406.45
| AUXB14LALH/UTGUFYCW | 4,50/5,00 | 0.035 | 6.35/12.70 | 2114 | 1455.9 |  | 1266 | 1455.9
| AUXB18LALH/UTGUFYCW | 5,60/6,30 | 0.036 | 9.52/15.88 | 2185 | 1504.2 |  | 1308 | 1504.2
| AUXB24LALH/UTGUFYCW | 7,10/8,00 | 0.084 | 9.52/15.88 | 2291 | 1577.8 |  | 1372 | 1577.8
внутренний блок касетного типа | [8 empty] | 0
| AUXD18LALH/UTGUGYAW | 5,60/6,30 | 0.016 | 9.52/15.88 | 2370 | 1631.85 |  | 1419 | 1631.85
| AUXD24LALH/UTGUGYAW | 7,10/8,00 | 0.030 | 9.52/15.88 | 2437 | 1677.85 |  | 1459 | 1677.85
| AUXA30LALH/UTGUGYAW | 9,00/10,00 | 0.059 | 9.52/15.88 | 2570 | 1769.85 |  | 1539 | 1769.85
| AUXA36LALH/UTGUGYAW | 11,20/12,50 | 0.080 | 9.52/19.05 | 2994 | 2061.95 |  | 1793 | 2061.95
| AUXA45LALH/UTGUGYAW | 12,50/14,00 | 0.099 | 9.52/19.05 | 3522 | 2425.35 |  | 2109 | 2425.35
| AUXA54LALH/UTGUGYAW | 14.00/16.00 | 0.119 | 9.52/19.05 | 3702 | 2549.55 |  | 2217 | 2549.55
внутренний блок напольно-подпотолочного типа | [8 empty] | 0
| ABYA12LATH | 3,60/4,00 | 0.057 | 6.35/12.70 | 1486 | 1023.5 |  | 890 | 1023.5
| ABYA14LATH | 4.00/4.50 | 0.057 | 6.35/12.70 | 1526 | 1051.1 |  | 914 | 1051.1
| ABYA18LATH | 5,60/6,30 | 0.088 | 9.52/15.88 | 1695 | 1167.25 |  | 1015 | 1167.25
| ABYA24LATH | 7,10/8,00 | 0.088 | 9.52/15.88 | 1865 | 1284.55 |  | 1117 | 1284.55
внутренний блок подпотолочного типа | [8 empty] | 0
| ABYA30LATH | 9,00/10,00 | 0.124 | 9.52/15.88 | 2450 | 1687.05 |  | 1467 | 1687.05
| ABYA36LATH | 11,20/12,50 | 0.144 | 9.52/19.05 | 2629 | 1810.1 |  | 1574 | 1810.1
| ABYA45LATH | 12.50/14.00 | 0.160 | 9.52/19.05 | 3011 | 2073.45 |  | 1803 | 2073.45
| ABYA54LATH | 14.00/16.00 | 0.180 | 9.52/19.05 | 3920 | 2699.05 |  | 2347 | 2699.05
Аксесуары для AIRSTAGE V-II | [8 empty] | 0
| UTR-BP090X разветвитель-тройник |  |  |  | 149 | 102.35 |  | 89 | 102.35
| UTR-BP180X разветвитель-тройник |  |  |  | 205 | 141.45 |  | 123 | 141.45
| UTR-BP567X разветвитель-тройник |  |  |  | 443 | 304.75 |  | 265 | 304.75
| UTR-CP567X разветвитель для наружного блока |  |  |  | 611 | 420.9 |  | 366 | 420.9
| UTR-EV14XB Модуль электронного блока |  |  |  | 155 | 106.95 |  | 93 | 106.95
| UTR-H0906L разветвитель - гребенка |  |  |  | 336 | 231.15 |  | 201 | 231.15
| UTR-H0908L разветвитель - гребенка |  |  |  | 336 | 231.15 |  | 201 | 231.15
| UTR-H1806L разветвитель - гребенка |  |  |  | 379 | 261.05 |  | 227 | 261.05
| UTR-H1808L Разветвитель - гребенка |  |  |  | 379 | 261.05 |  | 227 | 261.05
| UTREV09XB Модуль электронного клапана |  |  |  | 155 | 106.95 |  | 93 | 106.95
| UTY-LNHY Беспроводной пульт дистанционного управления |  |  |  | 210 | 144.9 |  | 126 | 144.9
| UTBYWB Внешний приемник ИК-сигналов |  |  |  | 164 | 112.7 |  | 98 | 112.7
| UTD-RS100 Выносной датчик |  |  |  | 139 | 95.45 |  | 83 | 95.45
| UTZ-VXAA Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 560 | 385.25 |  | 335 | 385.25
| UTZ-VXGA Комплект для подмеса свежего воздуха |  |  |  | 560 | 385.25 |  | 335 | 385.25
| UTY-LRHYB1 Комплект приемника стандартных ИК-сигналов |  |  |  | 164 | 112.7 |  | 98 | 112.7
| UTY-TEKX Контроллер внешнего выключателя |  |  |  | 210 | 144.9 |  | 126 | 144.9
| UTY-ABGX Межсетевой шлюз BACnet |  |  |  | 5052 | 3478.75 |  | 3025 | 3478.75
| UTZ-PX1BBA Насос ддля подъема конденсата |  |  |  | 349 | 240.35 |  | 209 | 240.35
| UTZ-PX1NBA Насос ддля подъема конденсата |  |  |  | 349 | 240.35 |  | 209 | 240.35
| UTR-DPB24T Насос для подъема конденсата |  |  |  | 304 | 209.3 |  | 182 | 209.3
| UTY-RNKY Проводной пульт дистанционного управления |  |  |  | 232 | 159.85 |  | 139 | 159.85
| UTY-APGX Программа System Controller |  |  |  | 12186 | 8391.55 |  | 7297 | 8391.55
| UTY-AMGX Программа Web Monitiring Tool |  |  |  | 1572 | 1082.15 |  | 941 | 1082.15
| UTY-ASGX Программное обеспечение Servis Tool |  |  |  | 1329 | 915.4 |  | 796 | 915.4
| UTG-BGYA-W Прокладка для декоротивной панели |  |  |  | 117 | 80.5 |  | 70 | 80.5
| UTY-CGGY Пульт группового управления |  |  |  | 419 | 288.65 |  | 251 | 288.65
| UTY-DTGY Пульт с сенсорным дисплеем |  |  |  | 5008 | 3448.85 |  | 2999 | 3448.85
| UTG-AGYA-W Расширитель панели для касетного блока |  |  |  | 117 | 80.5 |  | 70 | 80.5
| UTY-VGGX Сетевой конвертор |  |  |  | 1396 | 961.4 |  | 836 | 961.4
| UTY-VLGX Сетевой конвертор для LONWORKS |  |  |  | 4170 | 2871.55 |  | 2497 | 2871.55
| UTY-RSKY Упрощенный пульт дистанционного управления (с функцией выбора рабочего режима) |  |  |  | 186 | 127.65 |  | 111 | 127.65
| UTY-VSGX Усилитель сигнала |  |  |  | 1703 | 1173 |  | 1020 | 1173
| UTD-LF25NA Фильтр многоразового использования |  |  |  | 210 | 144.9 |  | 126 | 144.9
| UTD-LF270 Фильтр многоразового использования |  |  |  | 210 | 144.9 |  | 126 | 144.9
| UTD-LF400 Фильтр многоразового использования |  |  |  | 251 | 172.5 |  | 150 | 172.5
| UTD-LF60KA Фильтр многоразового использования |  |  |  | 251 | 172.5 |  | 150 | 172.5
| UTD-RF204 Фланец круглого воздуховода |  |  |  | 80 | 55.2 |  | 48 | 55.2
| UTD-SF045T Фланец прямоугольного воздуховода |  |  |  | 117 | 80.5 |  | 70 | 80.5

## FRICO-завесы и тепловентиляторы
МОДЕЛЬ | Розничная стоимость EUR | Скидка, EUR | Длина, м. | Макс. мощность нагрева, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Параметры питающей сети, В/Гц | Вес, кг | Комментарии
максимальная высота установки - 1,5 м.
AD 102 (PM2 Portier Mini 2kW) | 459 | 316.25 | 0.806 | 0 / 1 / 2 | 200 / 400 | 230B~ | 9 | Frico | 275 | 316.25
AD 103 (PM3 Portier Mini 3kW) | 464 | 319.7 | 0.806 | 0/ 1,5 / 3 | 200 / 400 | 230B~ | 9 | Frico | 278 | 319.7
AD 105 (PM5 Portier Mini 5kW) | 496 | 341.55 | 0.806 | 0/ 3 / 4,5 | 500 | 230B~ | 10 | Frico | 297 | 341.55
PA 1006 (PL 1006 E03 Door Heater) | 293 | 202.4 | 0.65 | 0/ 1,5 / 3 | 230 | 240B~ | 5.3 | Frico | 176 | 202.4
максимальная высота установки - 2,5 м. | [9 empty] | 0
ADA 090H (AS90HV Air Curtain) L- 0,9м Н- 2,5м | 621 | 427.8 | 0.9 | 0 | 800 / 1150 | 230B~ | 9.5 | Frico электродвигатель с большей скоростью | 372 | 427.8
ADA 120H (AS120HV Air Curtain) L- 1,2м Н- 2,5м | 741 | 510.6 | 1.2 | 0 | 1100 / 1400 | 230B~ | 11.7 | Frico электродвигатель с большей скоростью | 444 | 510.6
AC 201 (LG0 Air Curtain) | 635 | 437 | 0.985 | 0 | 900 / 1200 | 230B~ | 13.4 | Frico | 380 | 437
AC 203 (LG3 Air Curtain 400V) | 931 | 640.55 | 0.985 | 0/ 1,5 / 3 | 900 / 1200 | 400B3N~ | 15.5 | Frico | 557 | 640.55
AC 206 (LG6 Air Curtain 400V) | 1015 | 699.2 | 0.985 | 0/ 2,8 / 5,5 | 900 / 1200 | 400B3N~ | 15.5 | Frico | 608 | 699.2
AC 209 (LG9 Air Curtain 400V) | 1120 | 771.65 | 0.985 | 0/ 4,5 / 9 | 900 / 1200 | 400B3N~ | 18 | Frico | 671 | 771.65
AC 202 (LG0L Air Curtain) | 931 | 640.55 | 1.5 | 0 | 1400 / 1900 | 230B~ | 27 | Frico | 557 | 640.55
AC 210 (LG8L Air Curtain 400V~3N) | 1375 | 946.45 | 1.5 | 0/ 5 / 10 | 1400 / 1900 | 400B3N~ | 27 | Frico | 823 | 946.45
AC 212 (LG12L Air Curtain 400V) | 1417 | 976.35 | 1.5 | 0/ 6 / 12 | 1400 / 1900 | 400B3N~ | 27 | Frico | 849 | 976.35
AC 202 XL (LG0XL Air Curtain) | 1269 | 874 | 1.945 | 0 | 1800 / 2400 | 230B~ | 28 | Frico | 760 | 874
AC 209 XL (LG9XL Air Curtain 400V) | 1777 | 1223.6 | 1.945 | 0/ 4,5 / 9 | 1800 / 2400 | 400B3N~ | 31 | Frico | 1064 | 1223.6
AC 215 XL (LG15XL Air Curtain) | 1883 | 1296.05 | 1.945 | 0/ 7,5 / 15 | 1800 / 2400 | 400B3N~ | 35 | Frico | 1127 | 1296.05
AD 210A (PB0 Portier Basic) | 698 | 480.7 | 1.02 | 0 | 900 / 1400 | 230B~ | 12 | Frico | 418 | 480.7
AD 210 E03 (PB3 Portier Basic 3kW) | 965 | 664.7 | 1.02 | 0/ 1,5 / 3 | 900 / 1400 | 230B~/400B3N~ | 14 | Frico | 578 | 664.7
AD 210 E06 (PB6 Portier Basic 6kW) | 1051 | 724.5 | 1.02 | 0/ 3 / 6 | 900 / 1400 | 400B3N~ | 14 | Frico | 630 | 724.5
AD 210 E09 (PB9 Portier Basic 9kW) | 1131 | 778.55 | 1.02 | 0/ 4,5 / 9 | 900 / 1400 | 400B3N~ | 16 | Frico | 677 | 778.55
AD 215A (PBL0 Portier Basic) | 990 | 699.2 | 1.53 | 0 | 1300 / 2100 | 230B~ | 16 | Frico | 608 | 699.2
AD 215 E09 (PBL9 Portier Basic 9 kW) | 1438 | 990.15 | 1.53 | 0/ 4,5 / 9 | 1300 / 2100 | 400B3N~ | 23 | Frico | 861 | 990.15
AD 215 E14 (PBL14 Portier B 13.5 kW) | 1520 | 1046.5 | 1.53 | 0/ 6,7 / 13,5 | 1300 / 2100 | 400B3N~ | 23 | Frico | 910 | 1046.5
PBD0 Portier Basic design | 849 |  | 1.02 | 0 | 950 / 1200 | 230B~ | 14 | Systemair |  | 0
PBD3 Portier Basic design 3kW | 1082 |  | 1.02 | 0/ 1,5 / 3 | 950 / 1200 | 230B~/400B3N~ | 17 | Systemair |  | 0
PBD6 Portier Basic design 6kW | 1174 |  | 1.02 | 0/ 3 / 6 | 950 / 1200 | 400B3N~ | 17 | Systemair |  | 0
PBD9 Portier Basic design 9kW | 1247 |  | 1.02 | 0/ 4,5 / 9 | 950 / 1200 | 400B3N~ | 17 | Systemair |  | 0
PBDL0 Portier Basic design | 1248 |  | 1.5 | 0 | 1200 / 1900 | 230B~ | 18 | Systemair |  | 0
PBDL9 Portier B design 9kW | 1668 |  | 1.5 | 0/ 4,5 / 9 | 1200 / 1900 | 400B3N~ | 24 | Systemair |  | 0
PBDL14 Portier B design 13.5kW | 1762 |  | 1.5 | 0/ 6,7 / 13,5 | 1200 / 1900 | 400B3N~ | 24 | Systemair |  | 0
максимальная высота установки - 4 м. | [9 empty] | 0
PG0 Portier Grand | 1475 |  | 1.02 | 0 | 1200 / 2400 | 230B~ | 26 | Systemair корпус белый |  | 0
PG9 Portier Grand | 2122 |  | 1.02 | 0/ 4,5 / 9 | 1300 / 2300 | 400B3N~ | 29 | Systemair корпус белый |  | 0
PGL0 Portier Grand | 2055 |  | 1.56 | 0 | 2400 / 3900 | 230B~ | 39 | Systemair корпус белый |  | 0
PGL14 Portier Grand | 2719 |  | 1.56 | 0/ 6,7 / 13,5 | 2400 / 3900 | 400B3N~ | 43.5 | Systemair корпус белый |  | 0
PGW Portier Grand | 2087 |  | 1.02 | до 33 | 1000 / 2100 | 230B~ | 31 | Systemair корпус белый |  | 0
PGLW Portier Grand | 2851 |  | 1.56 | до 31 | 1700 / 3600 | 230B~ | 52 | Systemair корпус белый |  | 0
PGWV Portier Grand | 2155 |  | 1.02 | до 33 | 900 / 1900 | 230B~ | 31 | Systemair корпус белый |  | 0
PGLWV Portier Grand | 2155 |  | 1.56 | до 31 | 1200 / 2900 | 230B~ | 52 | Systemair корпус белый |  | 0
PGD0 Portier Grand design | 1683 |  | 1.02 | 0 | 1200 / 2400 | 230B~ | 26 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGD9 Portier Grand design | 2331 |  | 1.02 | 0/ 4,5 / 9 | 1300 / 2300 | 400B3N~ | 29 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGDL0 Portier Grand design | 2335 |  | 1.56 | 0 | 2400 / 3900 | 230B~ | 39 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGDL14 Portier Grand design | 2998 |  | 1.56 | 0/ 6,7 / 13,5 | 2400 / 3900 | 400B3N~ | 43.5 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGDW Portier Grand design | 2296 |  | 1.02 | до 33 | 1000 / 2100 | 230B~ | 31 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGDLW Portier Grand design | 3131 |  | 1.56 | до 31 | 1700 / 3600 | 230B~ | 52 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGDWV Portier Grand design | 2363 |  | 1.02 | до 33 | 900 / 1900 | 230B~ | 31 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
PGDLWV Portier Grand design | 3264 |  | 1.56 | до 31 | 1200 / 2900 | 230B~ | 52 | Systemair корпус из нержавеющей стали |  | 0
AC 301 (HD0 Air Curtain) | 1628 | 1121.25 | 1 | 0 | 900 / 1800 | 230B~ | 39 | Frico | 975 | 1121.25
AC 308 (HD8 Air Curtain) | 2342 | 1613.45 | 1 | 0 / 4 / 8 | 900 / 1800 | 400B3N~ | 44 | Frico | 1403 | 1613.45
AC 302 (HD0L Air Curtain) | 2202 | 1516.85 | 1.67 | 0 | 1300 / 2700 | 230B~ | 57 | Frico | 1319 | 1516.85
AC 312 (HD12 Air Curtain) | 2898 | 1995.25 | 1.67 | 0 / 6 / 12 | 1300 / 2700 | 400B3N~ | 64 | Frico | 1735 | 1995.25
WAC301 (HDW Air Curtain) | 2277 | 1567.45 | 1 | до | 800 / 1700 | 230B~ | 51 | Frico | 1363 | 1567.45
WAC301V (HDWV Air Curtain) | 2451 | 1688.2 | 1 | до | 800 / 1700 | 230B~ | 51 | Frico | 1468 | 1688.2
WAC302 (HDWL Air Curtain) | 3047 | 2097.6 | 1.67 | до | 1200 / 2500 | 230B~ | 74 | Frico | 1824 | 2097.6
WAC302V (HDWVL Air Curtain) | 3359 | 2312.65 | 1.67 | до | 1200 / 2500 | 230B~ | 74 | Frico | 2011 | 2312.65
AC401 (HF0) | 2146 | 1477.75 | 1 | 0 | 1350 / 2700 | 230B~ | 44 | Frico | 1285 | 1477.75
AC412 (HF12) | 3221 | 2218.35 | 1 | 0 / 12 | 1350 / 2700 | 400B3N~ | 54 | Frico | 1929 | 2218.35
AC402 (HFL0) | 2963 | 2040.1 | 1.67 | 0 | 2250 / 4500 | 230B~ | 71 | Frico | 1774 | 2040.1
WAC401 (HFW) | 2812 | 1936.6 | 1 | до | 1050 / 2400 | 230B~ | 52 | Frico | 1684 | 1936.6
WAC401V (HFWV) | 3166 | 2180.4 | 1 | до | 1050 / 2400 | 230B~ | 52 | Frico | 1896 | 2180.4
WAC402 (HFLW) | 4156 | 2861.2 | 1.67 | до | 1800 / 4000 | 230B~ | 83 | Frico | 2488 | 2861.2
WAC402V (HFLWV) | 4426 | 3048.65 | 1.67 | до | 1800 / 4000 | 230B~ | 83 | Frico | 2651 | 3048.65
максимальная высота установки - 6 м. | [9 empty] | 0
AC501 (MTV41 Air curtain) | 3699 | 2547.25 | 1.03 | 0 | 5200 | 230B~/400B3N~ | 65 | Frico | 2215 | 2547.25
AC502 (MTV61 Air curtain) | 5179 | 3566.15 | 1.55 | 0 | 7700 | 230B~/400B3N~ | 93 | Frico | 3101 | 3566.15
аксессуары | [9 empty] | 0
CB22 (MP22 Control Panel) | 119 | 81.65 | пульт управления для завес с электронагревательной секцией |  |  |  |  | Frico | 71 | 81.65
CB20 (MP20 Control Panel) | 110 | 71.3 | пульт управления для завес без электронагревательной секции |  |  |  |  | Frico | 62 | 71.3
CB32 (MP32 Control panel) пульт управления | 125 | 66.7 | пульт управления для завес с электронагревательной секцией |  |  |  |  | Frico | 58 | 66.7
CB30 (MP30 Control panel) | 110 | 43.7 | пульт управления для завес без электронагревательной секции |  |  |  |  | Frico | 38 | 43.7
ACR304 (HDR4) | 66 | 44.85 | 4-х ск. регулятор скорости |  |  |  |  | Frico для завес AC и WAC | 39 | 44.85
RT12 (SR12) | 138 | 94.3 | Электронный термостат |  |  |  |  | Frico | 82 | 94.3
SIRe Advanced | 326 | 224.25 | Система управления для завес серии РА |  |  |  |  | Frico | 195 | 224.25
SIRe Basic | 92 | 63.25 | Система управления для завес серии РА |  |  |  |  | Frico | 55 | 63.25
SIRe Competent | 278 | 192.05 | Система управления для завес серии РА |  |  |  |  | Frico | 167 | 192.05
KRT2800 (SR122) Thermostat 2-ST Extern | 166 | 113.85 | Электронный термостат |  |  |  |  | Frico | 99 | 113.85
тепловентиляторы с водяным теплообменником | [9 empty] | 0
SW12 (FHW12 Fan Heater) | 928 |  |  | 123 / 17 | 1080 / 1836 | 230B~ | 25 | Frico |  | 0
SW22 (FHW22 Fan Heater) | 1312 |  |  | 23 / 30 |  | 230B~ | 30 | Frico |  | 0
SW32 (FHW32 Fan Heater) | 1624 |  |  | 28 / 50 |  | 230B~ | 40 | Frico |  | 0
SW32 (FHW33 Fan Heater) | 1738 |  |  | 36 / 65 |  | 230B~ | 45 | Frico |  | 0
SWR2 | 62 |  | 100/80/90 |  |  |  |  | Frico пульт 3-х ступенчатого управления до 6шт. для 12, 22 |  | 0
RЕ3 | 269 |  | 200/105/105 |  |  |  |  | Frico пульт 3-х ступенчатого управления одной 32, 33 |  | 0
стационарные подпотолочные тепловентиляторы с водяным теплообменником | [9 empty] | 0
FHC 10 | 1438 |  | 695/570/195 | до 50 | 700 / 1100 | 230B~ | 21 | Systemair |  | 0
FHC 20 | 1677 |  | 895/620/195 | до 50 | 1300 / 2000 | 230B~ | 28 | Systemair |  | 0
FHC 40 | 2382 |  | 1062/700/290 | до 51 | 2500 /3900 | 230B~ | 45 | Systemair |  | 0
тепловентиляторы электрические | [9 empty] | 0
P21 | 285 |  | 285/340/405 | 2 | 280 | 230B~ | 6.35 | Frico |  | 0
P31 | 300 |  | 285/340/405 | 3 | 280 | 230B~ | 6.7 | Frico |  | 0
P33 | 356 |  | 285/340/405 | 3 | 280 | 400B3N~ | 7.25 | Frico |  | 0
P53 | 411 |  | 285/340/405 | 5 | 480 | 400B3N~ | 7.95 | Frico |  | 0
P93 | 509 |  | 345/410/490 | 9 | 720 | 400B3N~ | 11 | Frico |  | 0
P153 | 763 |  | 415/500/525 | 15 | 1050 | 400B3N~ | 16.1 | Frico |  | 0
P203 | 1497 |  | 630/568/594 | 20 | 1900 / 2600 | 400B3N~ | 29.3 | Frico |  | 0
P303 | 1696 |  | 630/568/594 | 30 | 1900 / 2600 | 400B3N~ | 30.3 | Frico |  | 0
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ
068-199-68-18
Тепловые завесы и тепловентиляторы

## FRICO-Инфракрасные обогреватели
Характеристика | Модель | Мощность | Напряжение | относительно | Цена Дилер | Цена Розница
|  | W | V | цен 2010-2011 | EUR | EUR
Инфракрасные молдинги (защита оконных проемов от сквозняков) Thermoplus
Класс защиты IP 20 - для сухих помещений | EC 45021 | 450 | 230~ | 8.765% | 122 | 177.5419
| EC 45031 | 450 | 400~ | 8.765% | 122 | 177.5419
| EC 60021 | 600 | 230~ | 3% | 144 | 209.6685
| EC 60031 | 600 | 400~ | 3% | 144 | 209.662
| EC 75021 | 750 | 230~ | 5% | 159 | 231.4873
| EC 75031 | 750 | 400~ | 4.051% | 158 | 229.3954
| EC 90021 | 900 | 230~ | 6.941% | 176 | 256.1676
| EC 90031 | 900 | 400~ | 7.765% | 178 | 258.1402
Класс защиты IP 44 | ECV 30021 | 300 | 230~ | 11.84% | 129 | 187.4053
| ECV 55021 | 550 | 230~ | 4.81% | 161 | 233.3408
| ECV 55031 | 550 | 400~ | 3.671% | 159 | 230.8044
| ECV 70021 | 700 | 230~ | 4.266% | 167 | 243.2042
| ECV 70031 | 700 | 400~ | 3.662% | 167 | 241.7951
Класс защиты IP 44, для влажных помещений. С таймером, выключателем, лампочкой-индикатором. | ECVT 30021 | 300 | 230~ | 11.93% | 191 | 277.5853
| ECVT 55021 | 550 | 230~ | 5% | 216 | 313.8849
| ECVT 55031 | 550 | 400~ | 3% | 212 | 307.1756
| ECVT 70021 | 700 | 230~ | 3% | 232 | 336.2023
| ECVT 70031 | 700 | 400~ | 3% | 232 | 336.263
Инфракрасные обогреватели (высота потолков до 4м) Elztrip EZ
С одной фиксированной панелью | EZ 106 | 600 | 230~ | 3% | 137 | 198.7212
| EZ 111 | 900 | 230~ | 3% | 169 | 246.057
| EZ 115 | 1200 | 230~ | 3% | 179 | 259.9005
С двумя фиксированными панелями | EZ208 | 800 | 230~ | 22.42% | 191 | 277.3035
| EZ212 | 1200 | 230~ | 13.3% | 206 | 298.4394
| EZ217 | 1700 | 230~ | 9.237% | 242 | 351.1384
| EZ222 | 2200 | 230~ | 6.925% | 280 | 406.0918
С тремя фиксированными панелями | EZ336 | 3600 | 230~/400 3~ | 5.568% | 425 | 617.4512
С тремя фиксированными панелями | EZ345 | 4500 | 2303~/4003~ | 3% | 586 | 851.643
EZF | EZF42 | 4200 | 230~/400 3~ | 0% | 424 | 615.6519
Универсальный инфракрасный обогреватель CIR
Без шнурового выключателя | CIR 10521 | 500 | 230~ | 3% | 69 | 100.7003
| CIR 11021 | 1000 | 230~ | 7.5% | 86 | 125.374
| CIR 11031 | 1000 | 400 2~ | 5% | 84 | 122.4584
| CIR 11521 | 1500 | 230~ | 9.5% | 108 | 157.3782
| CIR 11531 | 1500 | 400 2~ | 9.5% | 108 | 157.3782
| CIR 12021 | 2000 | 230~ | 13.5% | 127 | 184.779
| CIR 12031 | 2000 | 400 2~ | 13.5% | 127 | 184.779
Со шнуровым выключателем | CIR 20521 | 500 | 230~ | 3% | 97 | 140.6678
| CIR 21021 | 1000 | 230~ | 3% | 113 | 164.3357
| CIR 21031 | 1000 | 400 2~ | 3% | 113 | 164.3357
| CIR 21531 | 1500 | 400 2~ | 3% | 133 | 193.5857
| CIR 22031 | 2000 | 400 2~ | 3% | 150 | 218.1467
Галогеновый инфракрасный обогреватель ( для открытых площадок) IH
| IHW10 | 1000 | 230V~ | 3% | 231 | 336.0397
| IHW15 | 1500 | 230V~ | 3% | 257 | 372.8813
| IHW20 | 2000 | 230V~ |  | под запрос
| IHF10 | 1000 | 230V~ | 3% | 231 | 336.0397
| IHF15 | 1500 | 230V~ | 3% | 257 | 372.8813
| IHF20 | 2000 | 230V~ |  | под запрос
Галогеновый инфракрасный обогреватель ( для зонального обогрева больших помещений) IRCF
| IRCF1500 | 1500 | 230V~ | 0% | 267 | 387.3838
Класс защиты IP20 | IRCF3000 | 3000 | 230V~ | 0% | 428 | 621.9385
0
Галогеновый ламповый обогреватель (с высокой интенсивностью излючения) ELIR
Класс защиты IP65 | ELIR12 | 1200 | 230~ |  | 162 | 234.5547
0 | 0 | 0
Промышленный инфракрасный обогреватель (для помещений с высокими потолками) IR
Класс защиты IP44 | IR 3000 | 3000 | 400 3~ | 0% | 351 | 509.8638
| IR 4500 | 4500 | 400 3~ | 0% | 377 | 547.5834
| IR 6000 | 6000 | 400 3~ | 0% | 421 | 611.7499
Потолочные кассеты HP
Класс защиты IP 20, для установки в подвесной потолок | HP300 | 300 | 230~ | 3% | 159 | 230.8738
| HP600 | 600 | 230~ | 3% | 236 | 343.1848
Класс защиты IP 55, с монтажными скобами крепления к потолку | HP305 | 300 | 230~ | 3% | 169 | 244.7173
| HP605 | 600 | 230~ | 3% | 253 | 367.076
Инфракрасные панели с подводом горячей воды Comfort SZ
| 0 | Давление | Ценообразование
Панель с двумя трубами, max 100 degr. 300mm | SZ 23 | 10 bar | евро/метр | 3% | 38 | 54.4809
-600mm | SZ 26 | 10 bar | евро/метр | 3% | 62 | 89.9827
-900mm | SZ 29 | 10 bar | евро/метр | 3% | 84 | 121.9121
Панель с двумя трубами, max 200 degr. 300mm | SZ 23SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 44 | 64.3053
-600mm | SZ 26SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 71 | 102.7098
-900mm | SZ 29SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 102 | 147.5895
Панель с тремя трубами, max 100 degr. 300mm | SZ 33 | 10 bar | евро/метр | 3% | 44 | 64.3053
-600mm | SZ 36 | 10 bar | евро/метр | 21.8% | 84 | 121.4612
-900mm | SZ 39 | 10 bar | евро/метр | 25.98% | 122 | 176.6964
Панель с тремя трубами, max 200 degr. 300mm | SZ 33SP | 18 bar | евро/метр | 6.139% | 50 | 72.7076
-600mm | SZ 36SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 88 | 128.3873
-900mm | SZ 39SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 101 | 183.0914
Панель с двумя трубами, max 100 degr. 1200mm | SZ212 | 10 bar | евро/метр | 3% | 122 | 176.6162
Панель с двумя трубами, max 200 degr. 1200mm | SZ212SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 139 | 202.2937
Панель с тремя трубами, max 100 degr. 1200mm | SZ312 | 10 bar | евро/метр | 3% | 137 | 198.9445
Панель с тремя трубами, max 200 degr. 1200mm | SZ312SP | 18 bar | евро/метр | 3% | 166 | 240.6982
Инфракрасные панели с подводом горячей воды Comfort SZR
Кассеты в подвесной потолок, l=1,2м | SZR120 | 0 | евро/шт. | 0% | 236 | 342.9441
1,8м | SZR180 | 0 | евро/шт. | 0% | 309 | 448.7322
2,4м | SZR240 | 0 | евро/шт. | 0% | 429 | 623.456
3,0м | SZR300 | 0 | евро/шт. | 0% | 494 | 716.8876
Кассеты в подвесной потолок, l=1,2м, без соединений | SZRC120 | 0 | евро/шт. | 0% | 218 | 316.7139
1,8м, без соединений | SZRC180 | 0 | евро/шт. | 0% | 292 | 424.2362
2,4м, без соединений | SZRC240 | 0 | евро/шт. | 0% | 411 | 597.2257
3,0м, без соединений | SZRC300 | 0 | евро/шт. | 0% | 477 | 692.6084
Панель со свободной подвеской, l=0,6м | SZRN60 | 0 | евро/шт. | 0% | 38 | 54.6283
1,2м | SZRN120 | 0 | евро/шт. | 0% | 109 | 158.8989
Дополнения к SZ
Одна панельная линия состоит из двух насадок, входа/выхода, промежуточных панельных секций
Стоимость насадок включена в цены
Дополнительно оплачиваются | 0 | 0 | 0
Для каждой панельной линии короче 18 метров, расчет цены производится с помощью повышающего коефициента по принципу:
Длина (м) каждой панельной линии | 0-4 | 6 - 8 | 10 -12
Повышающих коеффициент | 1.22 | 1.12 | 1.1
НОВАЯ ЄНЕРГИЯ
068-199-68-18
Инфракрасные обогреватели

## Лиссант
Товар | Розничная цена $ | Акция $
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ЛИССАНТ
ВКП
ВКП 40-20-4E (220В) | 402 | 277 | 277 | 318.55
ВКП 50-25-4Е (220В) | 461 | 317 | 317 | 364.55
ВКП 50-30-4Е (220) | 504 | 347 | 347 | 399.05
ВКП 60-30-4Е (220В) | 777 | 534 | 534 | 614.1
ВКП 60-35-4 (380В) | 880 | 606 | 606 | 696.9
ВКП 70-40-6 (380В) | 1202 | 828 | 828 | 952.2

## Тепломаш Акция
ТЕПЛОМАШ
Вентилятори,USD
ВКК-250 | 103.5 | 90 | 103.5
ВО-2.5 | 69 | 60 | 69
ВО-3.0 | 86.25 | 75 | 86.25
ВО-3.0 | 132.25 | 115 | 132.25
ВО-5 | 166.75 | 145 | 166.75
Водяні завіси |  | 0 | 0
КЭВ-20П211W (1/2,5м) | 511.75 | 445 | 511.75
КЭВ-60П314W (2/3м) | 1083.3 | 942 | 1083.3
КЭВ-98П412W (2/5м) | 1150 | 1000 | 1150
Електричні завіси |  | 0 | 0
КЭВ-9П202Е (1,5/2,5м) | 563.5 | 490 | 563.5
Тепловентилятори |  | 0 | 0
КЭВ-40Т3,5 W3 | 496.8 | 432 | 496.8
КЭВ-60T20 | 914.25 | 795 | 914.25